## ERGOTABLA
ERGOTABLA: Método para evaluar condiciones de trabajo y factores de riesgo | [8 empty] | Autor: Santiago Comas Uriz
NOMBRE EMPRESA |  | PUESTOS DE TRABAJO (PLANTA DE OFICINAS)
Factores de riesgo | Referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Valor factor, %
Espacio disponible | RD488/1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80
Superficie de trabajo de color mate | " | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 | Autor: Santiago Comas
Asiento regulable en altura | " | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | Descarga ofrecida por: www.prevention-world.com
Asiento respaldo inclinación reg. | " | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70
Asiento respaldo abarca la espalda | " | [10 empty] | 100 | bar: PUESTOS DE TRABAJO (PLANTA DE OFICINAS) P1 to PUESTOS DE TRABAJO (PLANTA DE OFICINAS) P10
Asiento acolchado transpirable | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80
Asiento con cinco apoyos y ruedas | " | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60
Reposapiés | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atril o portadocumentos | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teclado independiente de PVD | " | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80
Reflejos sobre la pantalla | " | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70
Iluminación: natural + artificial | RD486/1997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60
Regulación entrada luz (cortinas, persianas). | RD488/1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50
Nivel iluminación plano trabajo >= 500 lux | Guía técnica PVD, INSHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90
|  | 700 | 532 | (605) | (580) | (540) | (600) | (524) | (515) | (300) | (700)
Temperatura Î [20 : 24 ] ° C (en invierno) | Guía técnica PVD, INSHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50
|  | (22) | (26) | (27) | (23) | (27) | (24) | (27) | (23) | (25) | (23)
Humedad relativa Î [45 : 65 ] % | Guía técnica PVD, INSHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40
|  | (46) | (40) | (38) | (47) | (29) | (40) | (38) | (47) | (44) | (46)
Ambiente térmico | ISO 7730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40
Indice de Valoración Medio Î [-0.5, +0.5] | Método Fanger | (0.42) | (0.72) | (0.82) | (0.5) | (0.75) | (0.54) | (0.82) | (0.5) | (0.65) | (0.5)
Nivel de ruido Laeq < 55 Dba | Guía técnica PVD, INSHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90
|  | (46) | (43) | (44) | (44) | (44) | (45) | (44) | (43) | (47) | (57)
Valoración por puestos de trabajo, % |  | 77.7778 | 33.3333 | 55.5556 | 83.3333 | 55.5556 | 44.4444 | 55.5556 | 83.3333 | 50 | 77.7778 | 61.6667
OBSERVACIONES
1. Para el cálculo de IVM, se han supuesto los siguientes datos: Actividad metabólica = 75 W/m², Aislamiento del vestido = 0.7 clo, Temperatura de globo 27 °C, Velocidad del aire= 0.1 m/s
2. Los valores entre paréntesis se introducen en formato texto para que no interfieran con los promedios por columna
3. La evaluación global se calcula por la última fila si bien puede calcularse también por la última columna